|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация сельского поселения сумон Хорум-ДагскийДзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |  | Тыва РеспубликанынЧоон-Хемчик кожууннунХорум-Даг кодээ суму чагыргазы |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации сельского поселения сумон Хорум-Дагский**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«22» марта 2019г. с. Хорум-Даг №1

**Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах**

**сельского поселения сумон Хорум-Дагский**

**Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва**

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», администрации сельского поселения сумон Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

             - Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения сумон Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (Приложение 1);

             - Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) (Приложение 2);

            - Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями (Приложение3);

             - Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение 4).

1. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Председатель администрации**

**сельского поселения сумон Хорум-Дагский**

**Дзун-Хемчикского кожууна**

**Республики Тыва Монгуш Р.Э.**

Приложение 1

к постановлению

администрации сельского поселения

 сумон Хорум-Дагский

от 22.03. 2019 г. №1

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения сумон Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна**

**Республики Тыва**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 22 августа 2004 года  № 122-ФЗ), от 06 октября 2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения сумон Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (далее – муниципальное образование) и устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования.

**1.2.** Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования относится к вопросам местного значения.

**1.3.**  Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:

-   первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

-   противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

-   профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

-   противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальных памяток, рекламной продукции, рекомендаций населению, организации тематических выставок, смотров, конкурсов, конференций и использования других, не запрещенных законодательством  Российской Федерации форм информирования населения.

-   первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

-   муниципальная пожарная охрана – вид пожарной охраны, создаваемой на территории поселения с целью обеспечения предотвращения пожаров (профилактики пожаров), спасения людей и имущества от пожаров.

-   добровольная пожарная охрана (ДПО) – одно или несколько подразделений добровольных пожарных дружин, не имеющих на вооружении пожарные машины, или добровольных пожарных команд, имеющие на вооружении пожарное оборудование, пожарные мотопомпы или пожарные машины;

-   добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны по предупреждению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселения.

**2.** **ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**2.1.**К первичным мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования относятся:

-   обеспечение необходимых условий для привлечения населения поселения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

-   проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

-   оснащение муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров;

-   соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории муниципального образования;

-   разработку и выполнение для муниципального образования мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения муниципального образования;

-   организацию патрулирования территории муниципального образования в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;

-   обеспечение муниципального образования исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

-   своевременную очистку территории муниципального образования от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

-   содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

-   содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

-   содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

-   утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

-   содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

-   установление особого противопожарного режима;

-   профилактика пожаров в населенных пунктах муниципального образования.

**3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**3.1.** Основными задачами  обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

- организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);

- спасение людей и имущества при пожаре.

**3.2.**Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
предусматривает:

-   муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности;

-   разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности;

-   создание, реорганизацию и ликвидацию подразделений добровольной пожарной охраны;

-   установление порядка, привлечение сил и средств для тушения пожаров в границах муниципального образования;

-   осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдение требований пожарной безопасности при планировке и застройке на территории муниципального образования;

-   оборудование гидрантами населенные пункты, имеющие централизованное водоснабжение совместно с Государственной противопожарной службой;

-   организацию пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

-   организацию контроля соответствия жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности;

-   осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий с массовым пребыванием людей.

**3.3.** Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности  осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели и предусматривает:

-   разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную безопасность;

-   осуществление социального и материального стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами;

-   за счёт средств бюджета муниципального образования осуществляются расходы, связанные с:

а) реализацией вопросов местного значения и приведением к созданию и (или) увеличению муниципального имущества;

б) созданием, реорганизацией, ликвидацией и содержанием добровольной пожарной охраны;

в) проведением противопожарной пропаганды среди населения и первичных мер пожарной безопасности;

г) информированием населения о принятых администрацией муниципального образования решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействием распространению пожарно-технических знаний;

**3.4.**Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

-   организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

-   содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту по­жара;

-   обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-   осуществление первичных мер пожарной безопасности;

-   формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

**4.** **ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ   ПЕРВИЧНЫХ  МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**4.1.** К полномочиям администрации сельского поселения сумон Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:

-   информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения;

-   организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных лиц органов местного самоуправления, первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно либо путем привлечения на договорной основе организаций иных форм собственности;

-   организация деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны;

-   разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и  муниципальных нежилых помещений, создание условий для обеспечения населенных пунктов поселения телефонной связью);

-   организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения;

-   осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории муниципального образования;

-   организация патрулирования территории муниципального образования в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды силами добровольных пожарных;

-   очистка территории муниципального образования от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

-   содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

-   содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

-   содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

-   содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

-   регулирует взаимодействия и взаимоотношения между другими видами пожарной охраны (муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны);

-   организация исполнения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, в части компетенции органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

**4.2.** К полномочиям Главы поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:

-   установление особого противопожарного режима на территории поселения;

-   назначение и увольнение руководителя муниципальной пожарной охраны;

-   иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Тверской области, Уставом сельского поселения сумон Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

**5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**5.1.** Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования  является расходным обязательством  сельского поселения сумон Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва.
**5.2.** Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год.

**6.** **ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

**6.1.** Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления, должны быть в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения.

**6.2.** Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

**класс А** - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

**класс В** - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
**класс С** - пожары газов;

**класс D** - пожары металлов и их сплавов;

**класс Е** - пожары, связанные с горением электроустановок.

**6.3.** Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с Приложением 3.

**6.4.** Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, находящихся в собственности муниципального образования, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях иной формы собственности – за счет средств собственника данных объектов.

Приложение 2

 к постановлению

администрации сельского поселения

сумон Хорум-Дагский

от 22.03. 2019 г. №1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование помещения** | **Наименование первичных средств пожаротушения, их количество** |  **Примечание** |
| Квартиры,комнаты | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 м2 общей площади помещений квартиры (комнаты). | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья |
| Асбестовое покрывало размером 1х1 м – 1 ед. на квартиру (комнату). |
| Пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с п.74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания» [1] |
| Индивидуальные жилые дома | Для внутренних жилых помещений как для квар­тир (смотри выше). | 1. Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев 2. Закрепление инвента­ря осуществляется на общих сходах, собрани­ях и контролируется председателями агиткварталов, председа­телями администрации |
| Емкости с водой объемом не менее 200 л., 2 ведра. |
| Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, вед­ра, комплекты для резки электропроводов, ножни­цы, диэлектрические боты и коврики, лопаты со­вковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава защитные экраны, ящики с песком) |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пен­ные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машинное - место. | Приобретается за счет владельцев. |
| Асбестовое покрывало размером не менее 1x1 м -1 ед. на 1 помещение. |
| Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с со­вковой лопатой -1 ед. на 1 помещение. |
| Трос, бук­сирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль. |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пен­ные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв. м защищаемой площади. | Приобретается за счет владельцев. |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации». | Приобретается за счет владельцев |

 Приложение 3

 к постановлению

администрации сельского поселения

сумон Хорум-Дагский

от 22.03. 2019 г. №1

**НОРМЫ**

**оснащения помещений ручными огнетушителями**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория помещения** | **Предельная защищаемая площадь, м**2 | **Класс пожара** | **Пенные и водные огнетушители вместимостью** | **Порошковые огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг.** | **Углекислотные огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг** |
| **10л.** | **2/2** | **5/4** | **10/9** | **2/2** | **5(8)/3(5)** |  |
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) | 200 | A | 2++ | - | 2+ | 1++ | - | - |
| B | 4+ | - | 2+ | 1++ | - | - |
| C | - | - | 2+ | 1++ | - | - |
| D | - | - | 2+ | 1++ | - | - |
| В, Г | 400-800 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | 2+ |
| D | 2+ | - | 2++ | 1+ | - | - |
| C | - | 4+ | 2++ | 1+ | - | - |
| E | - | 2+ | 2++ | 1+ | 4+ | 2++ |

**Примечание:**

1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не менее 1,5 м.
2. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах.
3. Выбор типа огнетушителей зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов. Определяется в соответствии с правилами пожарной безопасности.

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.

1. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители.
2. Знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании
3. Знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Приложение 4

к постановлению

администрации сельского поселения

 от 22.03. 2019 г. №1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств пожаротушения для жилых домов**

**1.**У каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 м3 и комплектуется двумя ведрами.

**2.**У каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5; 1,0 и 3 м3 (в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой.

**3.**В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.

**4.**Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) жилых домов оборудуются автономными пожарными извещателями.

**5.**На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.

**6.** Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 м3 (местонахождение определяется на сходе).

**7.**На стенах жилых домов (калитках или воротах домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

[1] для квартирных зда­ний оборудованных хо­зяйственно-питьевым водоснабжением.