Содержание пояснительной записки

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 1 |
|  | Состав проекта. Запись о соответствии проекта нормативным документам | 3 |
| Раздел 1. | Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации | 4 |
| 1.1. | Анализ безопасности сумона | 4 |
| 1.2. | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 4 |
| 1.3. | Информирование населения при чрезвычайных ситуациях | 5 |
|  | Схема инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 6 |
| Раздел 2. | Проектные решения на период до 2016 года | 7 |
| 2.1. | Транспортная инфраструктура | 7 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. План "красных линий" | 8 |
| 2.2. | Инженерная инфраструктура | 9 |
| 2.3. | Инженерная подготовка территории | 9 |
| 2.3.1. | Организация зон отдыха | 9 |
| 2.3.2. | Развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий | 10 |
| 2.4. | Охрана окружающей среды | 10 |
| 2.4.1. | Охрана воздушного бассейна | 10 |
| 2.4.2. | Охрана поверхностных вод | 11 |
| 2.4.3. | Охрана подземных вод | 12 |
| 2.4.4. | Радиационная обстановка | 12 |
| 2.4.5. | Охрана почв | 12 |
| 2.4.6. | Отходы производства и потребления, и санитарная очистка | 12 |
| 2.4.7. | Организация санитарно-защитных зон | 13 |
| Раздел 3. | Проектные решения на период до 2036 года | 16 |
| 3.1. | Транспортная инфраструктура | 16 |
| 3.2. | Инженерная инфраструктура | 16 |
| 3.3. | Инженерная подготовка территории | 17 |
| 3.3.1. | Организация и очистка поверхностного стока | 17 |
| 3.3.2. | Благоустройство рек и водоемов, береговой полосы | 17 |
| 3.3.3. | Развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий | 17 |
| 3.4. | Охрана окружающей среды | 18 |
| 3.4.1. | Охрана воздушного бассейна | 18 |
| 3.4.2. | Организация санитарно-защитных зон | 18 |
| 3.5. | Особоохраняемые территории | 18 |
| 3.6. | Сохранение и регенерация историко-культурного наследия | 18 |
|  | Приложения | 19 |

Состав проекта

Градостроительная документация проекта «Разработка генерального плана сумона Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» состоит из текстовых материалов (том 1) – настоящей пояснительной записки (том 1, книга 2) и графических материалов (том 2).

Том 1.

- книга 1: «Пояснительная записка. Общая часть». Шифр: СП-2011.9518/12 ПЗ-1/2.

- книга 2: «Пояснительная записка. Инженерно-техническая часть». Шифр: СП-2011.9518/12 ПЗ-2/2.

Том 2.

- книга 1: «Графические материалы». Шифр: СП-2011.9518/12 ГП-2/1:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Кол-во листов | Кол-во экз. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опорный план. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 2. | Основной план. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 3. | Схема транспортной инфраструктуры. План «красных линий». | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 4. | Схема инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. | 1:2000 | 1 | 4 |  |

Кроме того, графические материалы, выполненные в программе AutoCAD, и пояснительная записка представлены исполнителем на электронном носителе.

Запись о соответствии проекта нормативным документам

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют Градостроительному кодексу Российской Федерации, а также требованиям строительных норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

Главный инженер проекта                                       Филимонов С.В.

Раздел 1. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

1.1. Анализ безопасности сумона

Пожарная безопасность:

В соответствии с НПБ 101-95 с учетом площади обслуживания в сумоне отсутствует необходимость в строительстве Пожарной части.

В соответствии с "Паспортом территории с. Чыраа-Бажы сельского поселения Дзун-Хемчикского кожууна РТ СФО" ближайшее подразделение пожарной охраны ПЧ-12 расположено в г. Чадане. По показателям готовности к летнему пожароопасному сезону сумон считается условно готовым за исключением следующих критериев: отсутствие исправной звуковой системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, пожарных гидрантов и его указателей, а также отсутствие исправного уличного освещения в темное время суток.

Угроза подтопления:

Угроза подтопления территории населенного пункта в весенне-летний период во время половодья протоки р. Дагыр-Шеми в сумоне отсутствует.

1.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, вследствие техногенного и другого воздействия, население необходимо эвакуировать в Противорадиационные укрытия, предусмотренные настоящим проектом (см. совместно с графической частью "Схема инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях"), расчетная вместимость которых превышает нормативную (1800 чел.). ПРУ расположены в подвалах капитальных зданий. Площадь на 1 взрослого человека 0,5 кв.м., на ребенка 1,5 кв.м. Ближайшие населенные пункты для переселения: с. Чыргакы в юго-восточном направлении в 17 км.

Пожарная безопасность:

Проектом предусмотрено строительство Пункта ГО и ЧС совместно с Пожарным депо на 1 а/м на ул. Гагарина (0,33 га).

Проектирование и строительство зданий и сооружений необходимо вести совместно с НПБ 101-95 и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Объекты капитального строительства должны быть обеспечены проектом «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Улично-дорожную сеть необходимо привести в соответствие с «Планом красных линий».

Угроза подтопления:

Необходимо обеспечить берегоукрепительные работы от подтопления.

При проектировании новых жилых домов и капитальных зданий и сооружений принять архитектурные и конструктивные решения, позволяющие избежать подтопление цоколя и снижение эксплуатационных качеств.

1.3. Информирование населения при чрезвычайных ситуациях

По состоянию на 2011 год в сумоне имеется звуковая система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, установленная в Администрации с. Чыраа-Бажы на ул. Самчыжап д. 14.

Проектом предусмотрено строительство Пункта ГО и ЧС с Пожарным депо на ул. Гагарина (0,33 га). В данном пункте управления (штаб ГО) установить звуковую систему оповещения населения о ЧС (сирены) с радиусом действия не менее 1000 м.

Раздел 2. Проектные решения на период до 2016 года

2.1. Транспортная инфраструктура

Мероприятия на период до 2016 года:

- реконструкция границ производственной и селитебной зоны в пределах «красных линий» (см. совместно с графической частью «Схема транспортной инфраструктуры. План «красных линий»);

2.2. Инженерная инфраструктура

Развитие инженерной инфраструктуры предусматривает:

- реконструкцию трансформаторных подстанций, отработавших свой ресурс; реконструкцию существующих сетей 10…0,4 кВ и линий уличного освещения с заменой опор и проводов согласно расчета нагрузок;

- строительство трансформаторных подстанций (3 ед.) на ул. Линия 1, ул. Линия 3, ул. Ленина

- строительство Центральной Котельной с глубинной скважиной на территории СТО и Пилорамы на ул. Гагарина (0,12 га);

2.3. Инженерная подготовка территории

2.3.1. Организация зон отдыха

Проектом предусматривается организация зон отдыха в границах сумона на территории Центральной площади на ул. Ленина (0,1 га) до 2016 года и Парка (1 ед. - 4,07 га) до 2036 года, на территории открытых детских игровых площадок (в том числе с малыми архитектурными формами, 2 ед. - 0,44 га), а также на прибрежной зоне. В связи с этим необходимо провести посадку деревьев, произвести расчистку береговой линии и русла от мусора. Деревья и кустарники основной части набережной, кроме набережной возле пляжа, оставить в существующим виде.

В целях благоустройства проектируемого Пляжа со спасательным постом на ул. Кара-Сал Даржаа (1,0 га) необходимо произвести расчистку дна протоки реки Дагыр-Шеми, песчаную отсыпку пляжа. Длина береговой линии 200 м, площадь береговой части пляжа 0,58 га; параметры пролива 200х20 м, площадь водного зеркала в границах залива 0,4 га. Нормативная загруженность проточного водоема не более 200 чел.

В соответствии с Постановлением Правительства РТ от 9 марта 2006 г. №231, Приложения 1 «Методических указаний по устройству пляжей и других мест массового отдых людей на водных объектах» и прочих нормативных материалов на территории сумона намечено устройство организованного пляжа со спасательным постом с плавсредствами, местом для прыжков в воду и сопутствующими сооружениями и инвентарем. Необходимо обеспечить пологое дно глубиной до 1,3 м с ограждением для купания детей, не умеющих плавать и до 2-2,5 м для родителей с детьми. Пляж с водоемом необходимо оборудовать в соответствии с пригодностью по санитарно-гигиеническим, геологическим и физико-географическим показателям; и согласовать с ГИМС МЧС России по РТ, Санэпиднадзором и органами Местного самоуправления.

2.3.2. Развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий

Уличное озеленение и озеленение территорий объектов, расположенных на территории сумона, необходимо увеличить до 25 % от общей территории населенного пункта. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Развитие ландшафтно-рекреационных территорий природного комплекса:

Данные территории формируются уличным озеленением и набережной (также являющейся территорией общего пользования), на части территории которых предполагается разместить организованный Пляж.

Озеленение территорий общего пользования:

С целью изоляции земельных участков от пыли и шума необходимо подвергнуть дополнительному озеленению уличную сеть существующего земельного фонда, а также новые кварталы в виде: площадей, парков, травных стриженных газонов с вкраплением цветников и декоративных кустарников вдоль улиц с посадкой деревьев небольшими разреженными группами в целях создания условий, достаточных для проветривания участков и инсоляции (степени освещенности помещений) жилых, общественных и промышленных территорий.

Озеленение территорий ограниченного пользования:

Данные о насаждениях ограниченного пользования на территориях объектов административной и культурно-бытовой сферы, образования и спорта, здравоохранения и прочих отсутствуют.

Озеленение территорий специального назначения:

Насаждения специального назначения на территории санитарно-защитных зон, санитарных разрывов объектов производственной зоны отсутствуют, так как данных зон нет на территории существующей застройки.

Проектом предусмотрено выявление и указание в графической части санитарно-защитных зон котельных и водокачек.

2.4. Охрана окружающей среды

2.4.1. Охрана воздушного бассейна

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- организация санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в размере 50 м вокруг каждой котельной с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по его периметру (п.4.2.);

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка пылеулавливающего оборудования в котельных, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- озеленение улиц.

2.4.2.  Охрана поверхностных вод

В соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006г. №74-ФЗ ст.65 п.4, а также СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» проектом установлены следующие мероприятия в пределах зон санитарной охраны поверхностного источника (ЗСО) и водоохраной зоны рек и ручьев:

- благоустройство и расчистка русла протоки реки Дагыр-Шеми;

- организация зон санитарной охраны действующих водозаборов поверхностных вод.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006г. №74-ФЗ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженностью до 50 км в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников,  мест  захоронения  отходов производства  и  потребления,  радиоактивных,   химических,   взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение  и  стоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, размещение,   строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов  сооружениями,  обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения  вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

2.4.3.  Охрана подземных вод

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» проектом установлены следующие мероприятия по организации зон санитарной охраны (ЗСО):

- организация вокруг каждой скважины (водокачки) зоны строгого режима – I пояса в размере не менее 30 м (п.2.2.1.1.);

- территория первого пояса ЗСО водозаборов подземного источника должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- на территории I пояса не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

2.4.4.  Радиационная обстановка

Для снижения радиационных рисков за счет медицинского облучения необходимо разработать и принять программу по снижению доз облучения пациентов, предусматривающую ограничение доз облучения населения за счет профилактических и диагностических исследований.

## 2.4.5.  Охрана почв

Для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными.

Для оздоровления почв в промышленной застройке необходимо осуществить комплекс мероприятий, который включает замену почвенного слоя в особенно загрязненных участках, обработку почв гуматами.

2.4.6.  Отходы производства и потребления, и санитарная очистка

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- ликвидация всех несанкционированных свалок;

- сбор и складирование листового опада на полигоне ТБО;

- на промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму.

## 2.4.7. Организация санитарно-защитных зон

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития селитебных, промышленных и коммунально-складских образований, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- организация вокруг предприятий, сооружений и иных объектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) I класса в размере 1000 м (п.4.4.). В том числе: свалка твердых бытовых отходов; поля ассенизации и поля запахивания, скотомогильники с захоронением в ямах;

- - // - III класса в размере 300 м (п.4.4.). В том числе: спортивный стадион открытого типа со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест;

- - // - IV класса в размере 100 м (п.4.4.). В том числе: банно-прачечный комбинат и автозаправочная станция;

- - //-  V класса в размере 50 м (п.4.4.). В том числе: склады хранения пищевых продуктов, лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров, сельские кладбища, станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов без малярно-жестяных работ и мойки автомобилей до 2 постов;

- обеспечение санитарного разрыва от сумона до сельскохозяйственных угодий, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, в размере не менее 2000 м (п.2.12.3) или с применением тракторов в размере не менее 300 м (класс III п.4.3.);

- обеспечение санитарного разрыва воздушных высоковольтных линий ВЛ электропередач в размере 20 м (п.3.3.);

- обеспечение I зоны санитарной охраны пляжа (до 100 м от уреза воды): запрет на строительство объектов в границах зоны, не связанных с эксплуатацией пляжа. Расположение пляжа не менее 500 м выше по течению от мест выпуска сточных вод, не ближе 250 м и 1000 м ниже от причалов, пристаней, пирсов; в местах отведенных для купания, и выше их по течению до 500 м запрещается стирка белья, а также купание животных (Постановление Правительства РТ от 14 июля 2007г. №738, ГИМС МЧС России по РТ);

- запрет на размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования (п.2.25), объектов для проживания людей в границах СЗЗ (п.2.30.);

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств;

- организация максимального озеленения в границах СЗЗ для предприятий IV и V классов, площадью не менее 60%, II и III класса – не менее 50%, I класса – не менее 40% озеленения, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата (п.2.28.);

- обязательное обеспечение действующих и проектируемых предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, Проектом организации санитарно-защитных зон (п.2.10.; п.2.11.);

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздуха;

Размер СЗЗ устанавливается от источника выбросов в случае наличия только высоких источников нагретых выбросов (котельные), в остальных случаях граница устанавливается от границы территории площадки (п.2.31.).

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промышленного предприятия;

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены вследствие: объективного доказательства достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований, перепрофилирования предприятия и связанное с этим изменение класса опасности.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать (п.2.26.):

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, учебные заведения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и СЗЗ.

Размеры санитарно-защитных зон могут быть изменены для предприятий I и II классов - по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя, для предприятий III, IV и V классов - по решению Главного государственного санитарного врача Республики Тыва или его заместителя (2.1.8.).

В связи с отсутствием общероссийского опыта и механизма передачи земель жилфонда, - находящихся на территории санитарно-защитных зон объектов инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, - настоящим Проектом принято решение не указывать убыль жилищного фонда и объектов социально-культурного облуживания по вышеперечисленным причинам.

Раздел 3. Проектные решения на период до 2036 года

3.1. Транспортная инфраструктура

До 2036 года предусмотрено увеличение и асфальтирование до 22,43 км.

3.2. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение:

- в целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов. На всех водозаборах должны быть проведены мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны должны быть уточнены специальным Проектом, который должен быть заказан на расчетный срок в специализированной организации.

Теплоснабжение:

- обеспечение инфраструктурой существующих объектов селитебной и промышленной зоны и вновь осваиваемых территорий.

Электроснабжение

- строительство трансформаторных подстанций на ул. 1-я линия и ул. 3-ая линия, ул. Ленина.

- в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метра;

- обеспечение инфраструктурой существующих объектов селитебной и промышленной зоны и вновь осваиваемых территорий.

Газоснабжение:

Ввиду наличия Генеральной схемы развития газоснабжения и газификации в Республике Тыва, подготовленном ОАО «Газпром промгаз» в 2009 году, настоящим проектом предусмотрено развитие сферы газоснабжения в соответствии с данным документом. А именно: перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий и сооружений на природный газ (баллоны).

3.3. Инженерная подготовка территории

3.3.1.  Организация и очистка поверхностного стока

Проектные решения:

- в соответствии с требованиями, предъявляемыми к использованию и охране поверхностных вод, ликвидируются существующие выпуски неочищенных поверхностных и дренажных вод путем вывода в грязеотстойники;

- устройство земляных арыков на улицах второстепенного значения и арыков из сборных железобетонных лотков трапецеидального профиля по основным улицам вдоль проезжей части с 2-х сторон; в районе всех общественных зданий перекрыть бетонными плитами;

- проведение работ по углублению земляных арыков, очистке или замене водоперепускных труб при наличии;

3.3.2.  Благоустройство рек и водоемов, береговой полосы

Проектом предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов и их береговой полосы:

- благоустройство береговой полосы;

- запрет выпаса сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

3.3.3. Развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий

На расчетный срок площадь зеленых насаждений различного пользования, в том числе и для отдыха (за исключением санитарно-защитного озеленения) составляет на расчетный срок 9,64 га, т.е. обеспеченность достигнет уровня 54,3 кв.м./чел., что значительно превышает нормативную (СНиП 2.07.01-89* п. 4.2.).

3.4. Охрана окружающей среды

3.4.1. Охрана воздушного бассейна

Мероприятий на расчетный срок не предусмотрено.

## 3.4.2. Организация санитарно-защитных зон

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обязательное обеспечение действующих и проектируемых предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, Проектом организации санитарно-защитных зон (2.10.; 2.11.).

## 3.5. Особоохраняемые территории

Проектом предусмотрено установка нового Памятника № 1 в Центральном площаде на ул. Ленина (0,1 га).

3.6. Сохранение и регенерация историко-культурного наследия

В настоящее время на государственном учете в сумоне отсутствуют объекты культурного наследия.

Генеральным планом сохраняются территории памятников, границы и режимы использования территории памятников и зон охраны. Режим использования территории памятников: на территории памятников исключается строительство новых сооружений, прокладка коммуникаций и устройство автостоянок, не относящихся к памятнику; также на территории могут производиться археологические исследования, воссоздание утраченных частей памятника, восстановление исторической планировки.

Приложения